## Materace v2
MATERACE NA ARMATURĘ ZE ZŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM - CENY W NETTO / szt - TEMPERATURA PRACY DO 250 st C
Opis |  | Zawór kulowy | Zawór balansowy | Zawór motylkowy | Zawór przelotowy | Zasuwa | Zawór trójdrogowy | Złącze kołnierzowe | Filtr | zawór spawany
Przykładowy wygląd
DN | φ flanszy
mm
DN10 | 90 | 170.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.29 | 68.56
DN15 | 95 | 176.3 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 188.65 | 86.39
DN20 | 105 | 186.29 | 214.5 | 144.96 | 221.94 | 238 | 284.04 | 133.6 | 231.34 | 120.28
DN25 | 115 | 191.97 | 223.9 | 152.4 | 242.71 | 240.75 | 307.15 | 146.72 | 244.66 | 132.03
DN32 | 140 | 203.14 | 231.34 | 158.08 | 261.51 | 246.43 | 323.61 | 156.55 | 255.83 | 133.79
DN40 | 150 | 208.82 | 244.66 | 173.16 | 263.47 | 250.15 | 338.69 | 163.76 | 263.47 | 147.31
DN50 | 165 | 214.5 | 263.47 | 190.01 | 272.87 | 267.19 | 376.3 | 173.69 | 274.63 | 152.4
DN65 | 185 | 220.18 | 299.12 | 195.69 | 300.88 | 272.87 | 395.11 | 182.57 | 281.92 | 164.15
DN80 | 200 | 242.71 | 319.89 | 207.84 | 319.89 | 282.27 | 423.31 | 197.46 | 331.05 | 177.87
DN100 | 220 | 268.95 | 364.74 | 229.58 | 357.5 | 317.93 | 445.84 | 216.13 | 366.9 | 198.04
DN125 | 250 | 280.32 | 383.7 | 242.71 | 374.34 | 336.73 | 473.23 | 240.75 | 385.7 | 216.65
DN150 | 285 | 329.09 | 442.12 | 257.79 | 432.72 | 342.41 | 517.14 | 252.11 | 436.44 | 226.84
DN200 | 340 | 400.79 | 507.94 | 278.36 | 519.3 | 385.7 | 608.56 | 259.55 | 539.87 | 233.69
DN250 | 405 | 421.36 | 617.05 | 282.27 | 631.54 | 468.37 | 805.3 | 304.8 | 590.8 | 270.72
DN300 | 460 | 643.49 | 743.2 | 338.69 | 733.8 | 505.98 | 1000.79 | 334.97 | 628.41 | 293.64
DN350 | 520 | 718.71 | 752.6 | 383.74 | 831.54 | 583.16 | 1187.08 | 372.58 | 654.66 | 333.99
DN400 | 580 | 865.24 | 887.96 | 419.59 | 974.54 | 637.81 | 1315 | 408.23 | 677.18 | 364.74
DN500 | 715 | 1111.86 | 1166.32 | 479.73 | 1128.71 | 777.48 | 1632.92 | 444.08 | 746.73 | 391.58
DN600 | 840 | 1126.94 | 1269.16 | 568.08 | 1175.82 | 0 | 0 | 532.42 | 0 | 470.33
izolacja | mata igłowana szklana 25 mm
tkanina | włókno szklane pokryte sylikonem
zamknięcie | rzepy, sznurek z włókna szklanego lub poliestrowy