## Materace v2
MATERACE NA ARMATURĘ ZE ZŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM - CENY W NETTO / szt - TEMPERATURA PRACY DO 250 st C
Opis |  | Zawór kulowy | Zawór balansowy | Zawór motylkowy | Zawór przelotowy | Zasuwa | Zawór trójdrogowy | Złącze kołnierzowe | Filtr | zawór spawany
Przykładowy wygląd
DN | φ flanszy
mm
DN10 | 90 | 216.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6568 | 86.7284
DN15 | 95 | 223.0195 | 0 | 0 | 271.3425 | 0 | 0 | 0 | 238.6423 | 109.2833
DN20 | 105 | 235.6568 | 271.3425 | 183.3744 | 280.7541 | 301.07 | 359.3106 | 169.004 | 292.6451 | 152.1542
DN25 | 115 | 242.8421 | 283.2335 | 192.786 | 307.0281 | 304.5487 | 388.5448 | 185.6008 | 309.4949 | 167.018
DN32 | 140 | 256.9721 | 292.6451 | 199.9712 | 330.8102 | 311.7339 | 409.3667 | 198.0358 | 323.625 | 169.2443
DN40 | 150 | 264.1573 | 309.4949 | 219.0474 | 333.2896 | 316.4398 | 428.4429 | 207.1564 | 333.2896 | 186.3471
DN50 | 165 | 271.3425 | 333.2896 | 240.3627 | 345.1806 | 337.9953 | 476.0195 | 219.7178 | 347.4069 | 192.786
DN65 | 185 | 278.5277 | 378.3868 | 247.5478 | 380.6132 | 345.1806 | 499.8141 | 230.951 | 356.6288 | 207.6497
DN80 | 200 | 307.0281 | 404.6608 | 262.9176 | 404.6608 | 357.0715 | 535.4872 | 249.7869 | 418.7783 | 225.0056
DN100 | 220 | 340.2217 | 461.3961 | 290.4187 | 452.2375 | 402.1814 | 563.9876 | 273.4044 | 464.1285 | 250.5206
DN125 | 250 | 354.6048 | 485.3805 | 307.0281 | 473.5401 | 425.9635 | 598.6359 | 304.5487 | 487.9105 | 274.0623
DN150 | 285 | 416.2989 | 559.2818 | 326.1044 | 547.3908 | 433.1487 | 654.1821 | 318.9192 | 552.0966 | 286.9526
DN200 | 340 | 506.9994 | 642.5441 | 352.1254 | 656.9145 | 487.9105 | 769.8284 | 328.3308 | 682.9356 | 295.6179
DN250 | 405 | 533.0204 | 780.5682 | 357.0715 | 798.8981 | 592.4881 | 1018.7045 | 385.572 | 747.362 | 342.4608
DN300 | 460 | 814.0148 | 940.148 | 428.4429 | 928.257 | 640.0647 | 1265.9993 | 423.7371 | 794.9386 | 371.4546
DN350 | 520 | 909.1681 | 952.039 | 485.4311 | 1051.8981 | 737.6974 | 1501.6562 | 471.3137 | 828.1449 | 422.4973
DN400 | 580 | 1094.5286 | 1123.2694 | 530.7813 | 1232.7931 | 806.8296 | 1663.475 | 516.411 | 856.6327 | 461.3961
DN500 | 715 | 1406.5029 | 1475.3948 | 606.8584 | 1427.8182 | 983.5122 | 2065.6438 | 561.7612 | 944.6134 | 495.3487
DN600 | 840 | 1425.5791 | 1605.4874 | 718.6212 | 1487.4123 | 0 | 0 | 673.5113 | 0 | 594.9674
izolacja | mata igłowana szklana 25 mm
tkanina | włókno szklane pokryte sylikonem
zamknięcie | rzepy, sznurek z włókna szklanego lub poliestrowy